## Slide 1: Выпускная квалификационная работа по теме: Разработка системы управления прецизионным поворотным столом
Автор: Уткин Игорь Игоревич
Руководитель: к.т.н. Быстров Сергей Владимирович
Санкт-Петербург
2018

## Slide 2: Цель выпускной квалификационной работы
Разработка быстродействующей системы управления прецизионным поворотным столом для обработки драгоценных материалов
2/15

## Slide 3: Технические требования к разрабатываемой системе
Диапазон угловых перемещений | 0֯ - 180֯
Шаг угловых перемещений | 2´
Время переходного процесса | 0.1 с
Переходный процесс | Аппериодический
Погрешность позиционирования | 5%
Питание | 220 В 50 Гц
3/15

## Slide 4: Функциональная схема системы
4/15

## Slide 5: Характеристики пьезодвигателя
Характеристики | RSPA30XS
Диапазон угловых перемещений | > 2π
Минимальный шаг перемещения | 0.1 мрад
Максимальная скорость | 6 рад/с
Крутящий момент | 13.3 Н*мм
Максимальная нагрузка | 150 г
5/15

## Slide 6: Характеристики углового датчика
Характеристики | ЛИР-390А
Напряжение питания | + 5 В
Момент трогания ротора | ≤ 0.05 Н*м
Класс точности | ± 5 угловых секунд
Основной диаметр | Ø90
6/15

## Slide 7: Перевод линейной зависимости в угловую
7/15

## Slide 8: Структурная схема пьезодвигателя
8/15

## Slide 9: Схема моделирования пьезодвигателя
9/15

## Slide 10: Переходный процесс
10/15

## Slide 11: Переходный процесс с регулятором
11/15

## Slide 12: Схема моделирования с дискретным регулятором
12/15

## Slide 13: Переходный процесс с дискретным регулятором
13/15

## Slide 14: Заключение
Диапазон угловых перемещений | 0֯ - 360֯
Шаг угловых перемещений | 1´
Время переходного процесса | 0.1 с
Переходный процесс | Аппериодический
Погрешность позиционирования | 5%
Питание | 220 В 50 Гц
14/15

## Slide 15: Спасибо за внимание!
Автор: Уткин Игорь Игоревич
Группа Р3440